## Alcance y contenido
Alcance
Este libro de cálculo está diseñado para estimar la reducción de emisiones de CO2 motivada por los Proyectos Clima, en los procesos de combustión en calderas (< 50 MWt), turbinas y motores estacionarios de los siguientes sectores:
Sector residencial, comercial e institucional.
Sector de agricultura, silvicultura y acuicultura.
Sector industrial (equipamiento de combustión industrial, excluyendo hornos de procesos sin contacto y procesos con contacto).
No se incluyen en este análisis otras sustancias contaminantes (ni GEIs ni contaminantes atmosféricos) por no considerarse significativos para este propósito.
Las emisiones calculadas corresponden únicamente a los procesos sintetizado en la pestaña "Diagrama de flujo".
Para el cálculo de emisiones de base de proyectos nuevos se debe tomar como referencia calderas con gas natural como combustible.
Instrucciones generales para la cumplimentación:
Celdas a cumplimentar para obtener emisiones.
Celdas a cumplimentar en caso de tener la información, pese a que no son obligatorias para los requerimientos del proyecto.
La energía útil requerida de ambos proyectos debe ser igual (ver celdas de comprobación).
La información se solicita como media de 2009, 2010 y 2011 ó en su defecto de 2011.
Pestaña "Diagrama de flujo" : síntesis del proceso, no es necesario cumplimentar información.
Pestaña "Resumen emisiones": una vez cumplimentadas el resto de pestañas, esta hoja recoge las emisiones para el escenario base, escenario de proyecto y reducción de emisiones; no es necesario cumplimentar información.
Pestaña "EB Combustión": se cumplimentará para obtener las emisiones del escenario base, siguiendo las instrucciones de cumplimetación específicadas encima de la tabla.
Pestaña "EB Combustión": se cumplimentará para obtener las emisiones del escenario proyecto, siguiendo las instrucciones de cumplimetación específicadas encima de la tabla.
Pestaña "Plan de seguimiento": variables a cumplimentar para realizar el seguimiento del proyecto.

## Instrucciones
Instrucciones
Esta metodología de cálculo es la misma que usted conoce y empleó para el cálculo de la reducción de emisiones EX-ANTE de su proyecto. En este caso, está preparada para que usted realice el cálculo EX-POST; es decir, el cálculo de la reducción real de emisiones lograda por su proyecto tras su puesta en marcha durante un periodo definido. Las fórmulas de cálculo no han sido modificadas, únicamente se han desbloquedo las celdas que usted debe cumplimentar en esta ocasión. La información introducida debe ser consistente con su DP y contar con documentación que avale su fiabilidad, ya que será objeto de verificación. A la hora de cumplimentar este excel es necesario tener en cuenta que:
1. | Deberá incorporar información únicamente en las celdas marcadas en amarillo.
2. | En primer lugar, deberá insertar los datos de la pestaña "EP combustión" con los datos reales, de consumo de su proyecto referido al periodo de seguimiento al que aplique el cálculo.
3. | En esa pestaña deberá insertar información relativa al combustible consumido en el periodo de seguimiento: cantidad de combustible (en toneladas o m3), densidad y PCI en base húmeda. Asimismo deberá aportar información sobre la eficiencia de su nueva instalación de combustión, y el porcentaje de eficiencia en el transporte (que considere las pérdidas), que sustiuya el valor por defecto que aparece en ese apartado de la hoja Excel. Con estos datos, obtendrá automáticamente un valor de energía final requerida, que aparecerá tanto en esta pestaña como en la de "EB combustión".
4. | A continuación, deberá abrir la pestaña "EB combustión" y rellenar las celdas en amarillo con información relativa a la situación pre-proyecto. En concreto, deberá aportar información sobre el tipo/s de combustible/s que se empleaba/n en la situación pre-proyecto y la eficiencia de la antigua instalación de combustión (si desconoce el dato, mantenga el valor por defecto que aparece). Esta información debe ser consistente con la que aportó en el DP y en el cálculo ex-ante de las reducciones. A partir de esos datos de referencia de la situación pre-proyecto se obtendrá el cálculo de la reduccion de emisiones asociada al periodo concreto de seguimiento, que podrá consultar en la pestaña "Resumen de emisiones".

## Diagrama de flujo
Diagrama de flujo
| Calor | CO2
Calor
Caldera
Combustible
Destino único

## EB Combustión
Características del proyecto: escenario base
Energía final requerida (GJ) (2) | 0
El valor de Energía Final debe introducirse en la celda correspondiente al combustible de referencia
COMBUSTIBLE | Fracción de energía atribuible al combustible (%) | Energía final requerida (GJ) (2) | Fracción de Eficiencia de la instalación de combustión (1) | Energía Primaria (GJ) | Factor de emisión de CO2 total (kg/GJ) | Emisiones CO2 (t)
Hulla |  | 0 | 0.95 | 0 | 101 | 0
Lignito negro |  | 0 | 0.95 | 0 | 99.42 | 0
Aglomerados de hulla |  | 0 | 0.95 | 0 | 101 | 0
Coque de petróleo |  | 0 | 0.95 | 0 | 98.3 | 0
Gasóleo C |  | 0 | 0.95 | 0 | 73 | 0
Gas natural |  | 0 | 0.95 | 0 | 56 | 0
Propano |  | 0 | 0.95 | 0 | 63.6 | 0
Butano |  | 0 | 0.95 | 0 | 66.2 | 0
GLP (mezcla) |  | 0 | 0.95 | 0 | 65 | 0
Biogás Vertedero |  | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0
Biogás EDAR/biometanización |  | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0
Hidrógeno |  | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0
Madera |  | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0
Carbón vegetal |  | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0
Residuos de madera |  | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0
Astillas |  | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0
Pélet |  | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0
Residuos agrícolas |  | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0
0
(1) Los valores de eficiciencia en la combustión son elegidos conservadores por defecto, debiéndose utilizar preferiblemente los valores reales.
(2) la energía final requerida debe ser igual en EB y EP
(3) Cumplimentar en caso de utilización de otro residuo fósil/renovable
NA = No Apreciable

## EP Combustión
Características del proyecto: escenario proyecto
Para obtener las emisiones es necesario:
La energía final requerida debe ser igual para el escenario proyecto que para el escenario base.
Debido a la posibilidad de que el escenario proyecto utilice más de un combustible, se debe cumplimentar la columna "Fracción de energía atribuible al combustible" con el porcentaje (en tanto por uno; 0-1) de energía suministrada por cada combustible. En caso de que sólo se utilice un combustible, el valor de la fracción debe ser igual a 1.
Se requiere cumplimentar la eficiencia de la instalación de combustión en tanto por uno (0-1).
Energía final requerida (GJ) (2) | 0
Combustible | Toneladas de combustible consumido (1) | m3 | Densidad (kg/m3) | PCI en base húmeda (GJ/t) | Energía Primaria (GJ) | Fracción de Eficiencia de la instalación de combustión (1) | Energía total final (GJ) | Fracción de eficiencia en el transporte | Energía útil final (GJ) | Factor de emisión de CO2 total (kg/GJ) | Emisiones CO2 (t)
Hulla |  |  |  |  | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0
Lignito negro |  |  |  |  | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | 99.42 | 0
Aglomerados de hulla |  |  |  |  | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0
Coque de petróleo |  |  |  |  | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | 98.3 | 0
Gasóleo C |  |  |  |  | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | 73 | 0
Gas natural |  |  |  |  | 0 | 0.95 | 0 | 0.5 | 0 | 56 | 0
Propano |  |  |  |  | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | 63.6 | 0
Butano |  |  |  |  | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | 66.2 | 0
GLP (mezcla) |  |  |  |  | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | 65 | 0
Biogás Vertedero |  |  |  |  | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Biogás EDAR/biometanización |  |  |  |  | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Hidrógeno |  |  |  |  | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Madera |  |  |  |  | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Carbón vegetal |  |  |  |  | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Residuos de madera |  |  |  |  | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Astillas |  |  |  |  | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Pélet |  |  |  |  | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Residuos agrícolas |  |  |  |  | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Total | NA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
(1) Especificar en toneladas o en m3.
(2) la energía final requerida debe ser igual en EB y EP
NA = No Aplica

## Resumen emisiones
Dato real de reducción de emisiones en el periodo:
Emisiones del escenario base (t CO2-eq) | 0
Emisiones del escenario proyecto (t CO2-eq) | 0
Reducción de emisiones (t CO2-eq) | 0