## Caratula
				SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

					DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS

					SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍAS RENOVABLES

					NIPO EN LINEA: 084-17-032-8
					ISSN: 2603-6142

ESTADÍSTICA DE LA INDUSTRIA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 2017

## Red_distribución
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
2017
	Longitud de líneas eléctricas (km)
Tensión	Aéreas	Subterráneas
Menos de 1.000 V	261.215	194.023
Desde 1.000 a 4.500 V	10	2
Más de 4.500 a 8.000 V	504	132
Más de 8.000 a 12.500 V	2.735	3.679
Más de 12.500 a 17.500 V	68.083	28.334
Más de 17.500 a 25.000 V	87.086	39.553
Más de 25.000 a 37.500 V	35.774	17.449
Más de 37.500 a 55.000 V	12.549	1.334
Más de 55.000 a 99.000 V	13.851	800
Más de 99.000 a 176.000 V	20.884	549
Más de 176.000 a 300.000 V
Más de 300.000 V
TOTAL	502.691	285.855

Transformadores + CTs
Nivel de tensión en primario	Número	Capacidad (kVA)
12 kV >= U >= 1 kV	17.426	8.665.780
17,5 kV >= U > 12 kV	97.393	42.707.216
24 kV >= U > 17,5 kV	122.627	55.356.301
36 kV >= U > 24 kV	55.262	33.896.555
52 kV >= U > 36 kV	1.159	16.206.230
72,5 kV >= U > 52 kV	1.597	34.680.378
123 kV >= U > 72,5 kV	318	10.295.100
220 kV >= U > 123 kV	2.748	145.617.596
400 kV >= U > 220 kV	83	16.734.269
U > 400 kV	0	0
TOTAL	298.613	364.159.425