## Caratula
				SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

					DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS

					SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍAS RENOVABLES

					NIPO EN LINEA: 638-19-031-2
					ISSN: 2603-6142

ESTADÍSTICA DE LA INDUSTRIA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 2018

## Red_distribución
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
2017
	Longitud de líneas eléctricas (km)
Tensión	Aéreas	Subterráneas
Menos de 1.000 V	261.602	194.900
Desde 1.000 a 4.500 V	10	2
Más de 4.500 a 8.000 V	489	129
Más de 8.000 a 12.500 V	2.480	3.571
Más de 12.500 a 17.500 V	67.193	28.304
Más de 17.500 a 25.000 V	86.565	39.855
Más de 25.000 a 37.500 V	34.533	17.210
Más de 37.500 a 55.000 V	12.642	1.331
Más de 55.000 a 99.000 V	13.851	808
Más de 99.000 a 176.000 V	20.862	553
Más de 176.000 a 300.000 V
Más de 300.000 V
TOTAL	500.227	286.663

Transformadores + CTs
Nivel de tensión en primario	Número	Capacidad (kVA)
12 kV >= U >= 1 kV	17.217	7.572.335
17,5 kV >= U > 12 kV	97.406	42.794.793
24 kV >= U > 17,5 kV	123.449	54.488.195
36 kV >= U > 24 kV	55.616	32.828.480
52 kV >= U > 36 kV	1.164	16.428.820
72,5 kV >= U > 52 kV	1.598	34.772.618
123 kV >= U > 72,5 kV	318	10.319.100
220 kV >= U > 123 kV	2.756	146.588.548
400 kV >= U > 220 kV	87	16.979.266
U > 400 kV	0	0
TOTAL	299.611	362.772.155